Bordereau de prix – Textes de soumission

MIGUA   -   Nos produits

Bordereau LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

01.03    	Structure selon secteurs de produits

01.03.01    	MIGUTEC

01.03.01.2    MIGUTEC – Profilés pour mur et plafond

01.03.01.2.5 KF 250

01.03.01.2.5.9   MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KF 250/30

MIGUTEC- Profilé pour joints de dilatation pour murs et plafonds

KF 250/30

Profilé de recouvrement en alu avec bande en acier et des insert-clips à ressort en acier inoxydable

Largeur du joint: 15-35 mm

Largeur de recouvrement: 50 mm

Profondeur minimale du joint: 40 mm

Couleur: alu nature

Longueur de fabrication: 3 ml

Fourniture et mise en œuvre selon les règles de l’art et les préscriptions du fabricant.

Fabricant: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tél.: +49 2058 774-0, Fax: +49 2058 774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.01.2.5.10    MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KFE 250/31

MIGUTEC- Profilé pour joints de dilatation pour murs et plafonds – version angulaire

KFE 250/31

Profilé de recouvrement en alu avec bande en acier et des insert-clips à ressort en acier inoxydable

Largeur du joint: 15-35 mm

Largeur de recouvrement: 40 mm

Profondeur minimale du joint: 40 mm

Couleur: alu nature

Longueur de fabrication: 3 ml

Fourniture et mise en œuvre selon les règles de l’art et les préscriptions du fabricant.

Fabricant: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tél.: +49 2058 774-0, Fax: +49 2058 774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.01.2.5.11    MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KF 250/70

MIGUTEC- Profilé pour joints de dilatation pour murs et plafonds

KF 250/70

Profilé de recouvrement en alu avec bande en acier et des insert-clips à ressort en acier inoxydable

Largeur du joint: 15-35 mm

Largeur de recouvrement: 70 mm

Profondeur minimale du joint: 40 mm

Couleur: alu nature

Longueur de fabrication: 3 ml

Fourniture et mise en œuvre selon les règles de l’art et les préscriptions du fabricant.

Fabricant: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tél.: +49 2058 774-0, Fax: +49 2058 774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.01.2.5.12    MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KF 250/70 et KFE 250/71

MIGUTEC- Profilé pour joints de dilatation pour murs et plafonds – version angulaire

KFE 250/71

Profilé de recouvrement en alu avec bande en acier et des insert-clips à ressort en acier inoxydable

Largeur du joint: 15-35 mm

Largeur de recouvrement: 50 mm

Profondeur minimale du joint: 40 mm

Couleur: alu nature

Longueur de fabrication: 3 ml

Fourniture et mise en œuvre selon les règles de l’art et les préscriptions du fabricant.

Fabricant: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tél.: +49 2058 774-0, Fax: +49 2058 774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.01.2.5.13    MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KF 250/100

MIGUTEC- Profilé pour joints de dilatation pour murs et plafonds

KF 250/100

Profilé de recouvrement en alu avec bande en acier et des insert-clips à ressort en acier inoxydable

Largeur du joint: 15-35 mm

Largeur de recouvrement: 100 mm

Profondeur minimale du joint: 40 mm

Couleur: alu nature

Longueur de fabrication: 3 ml

Fourniture et mise en œuvre selon les règles de l’art et les préscriptions du fabricant.

Fabricant: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tél.: +49 2058 774-0, Fax: +49 2058 774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.01.2.5.14    MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KF 250/100 avec clip spéciale 35-80

KF 250/100 SK

Largeur du joint: 35-80 mm

Largeur de recouvrement: 75 mm

Profondeur minimale du joint: 70 mm

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.01.2.5.15    MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KF 250/100 et KFE 250/101

MIGUTEC- Profilé pour joints de dilatation pour murs et plafonds – version angulaire

KFE 250/101

Profilé de recouvrement en alu avec bande en acier et des insert-clips à ressort en acier inoxydable

Largeur du joint: 35-60 mm

Largeur de recouvrement: 75 mm

Profondeur minimale du joint: 70 mm

Couleur: alu nature

Longueur de fabrication: 3 ml

Fourniture et mise en œuvre selon les règles de l’art et les préscriptions du fabricant.

Fabricant: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tél.: +49 2058 774-0, Fax: +49 2058 774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.01.2.5.16    MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KF 250/150

MIGUTEC- Profilé pour joints de dilatation pour murs et plafonds

Profilé de recouvrement en alu avec bande en acier et des insert-clips à ressort en acier inoxydable

Largeur du joint: 35-80 mm

Largeur de recouvrement: 150 mm

Profondeur minimale du joint: 70 mm

Couleur: alu nature

Longueur de fabrication: 3 ml

Fourniture et mise en œuvre selon les règles de l’art et les préscriptions du fabricant.

Fabricant: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tél.: +49 2058 774-0, Fax: +49 2058 774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.01.2.5.17   MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KF 250/170

MIGUTEC- Profilé pour joints de dilatation pour murs et plafonds

KF 250/170

Profilé de recouvrement en alu avec bande en acier et des insert-clips à ressort en acier inoxydable

Largeur du joint: 35-80 mm

Largeur de recouvrement: 170 mm

Profondeur minimale du joint: 70 mm

Couleur: alu nature

Longueur de fabrication: 3 ml

Fourniture et mise en œuvre selon les règles de l’art et les préscriptions du fabricant.

Fabricant: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tél.: +49 2058 774-0, Fax: +49 2058 774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________