Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.2    MIGUTEC - Wand- und Deckenprofile

01.03.01.2.7    für abgehängte Decken CP

01.03.01.2.7.1    MIGUTEC Deckenprofil CP 50/25

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil für abgehängte Decken

CP 50/25

Elastisches Dichtungsprofil aus Synca-Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Profilbreite: 75 mm

Fugenbewegung: 70 mm (±35 mm)

Einbauhöhe: 25 mm

Farbe: beige

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.7.2    MIGUTEC Deckenprofil CP 25/25

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil für abgehängte Decken

CP 25/25

Elastisches Dichtungsprofil aus Synca-Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Profilbreite: 50 mm

Fugenbewegung: 50 mm (±25 mm)

Einbauhöhe: 25 mm

Farbe: beige

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.7   für abgehängte Decken CP   GP ____________