Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.2    MIGUTEC - Wand- und Deckenprofile

01.03.01.2.2    für nachträglichen Einbau FA 25 / FA 12

01.03.01.2.2.1    MIGUTEC Decken-, Wand- und Fassadenprofil FA 25 / FAE 25

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil für Decken-, Wand- und Fassadenflächen für den nachträglichen Einbau

FA 25

Material: Aluminium-Trägerprofil

Elastische Einlage für innen und außen, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C)

Doppelte Wassersperre durch zweifache Führung der Einlage

Zellkautschuk-Kaschierung der Alu-Profile zum Ausgleich kleiner Unebenheiten des Untergrundes

Fugenbreite: ... mm

(Fugenbreite: 30, 75, 100, 150, 200, 250, 350 mm)

Fugenbewegung: ... mm

(Fugenbewegung: 10 mm (±5 mm), 40 mm (±20 mm), 50 mm (±25 mm), 100 mm (±50 mm), 120 mm (±60 mm), 180 mm (±90 mm), 200 mm (±100 mm),

Einbautiefe: 12 mm

Farbe der Einlage: grau

(FA 25/3 und FAE 25/4 auch in beige)

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.2.2    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil FAE 25

Profil FAE 25

als Eckausführung

0,000 m        	EP _____________       GP _____________