Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.2    MIGUTEC - Wand- und Deckenprofile

01.03.01.2.6    FB 20

01.03.01.2.6.1    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil FB 20/1518

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil für Fassadenflächen im Fertigteilbau und bei Sichtbeton

FB 20/1518

Elastisches Dichtungsprofil aus Synca-Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Einbausollfugenbreite: 10 mm

Fugenspiel: 6 mm

Fugentiefe: min. 25 mm

Farbe: ...

(Standardfarben: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 20 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.6.2    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil FB 20/1820

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil für Fassadenflächen im Fertigteilbau und bei Sichtbeton

FB 20/1820

Elastisches Dichtungsprofil aus Synca-Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Einbausollfugenbreite: 12 mm

Fugenspiel: 6 mm

Fugentiefe: min. 25 mm

Farbe: ...

(Standardfarben: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 20 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.6.3    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil FB 20/2122

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil für Fassadenflächen im Fertigteilbau und bei Sichtbeton

FB 20/2122

Elastisches Dichtungsprofil aus Synca-Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Einbausollfugenbreite: 15 mm

Fugenspiel: 7 mm

Fugentiefe: min. 30 mm

Farbe: ...

(Standardfarben: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 20 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.6.4    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil FB 20/2422

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil für Fassadenflächen im Fertigteilbau und bei Sichtbeton

FB 20/2422

Elastisches Dichtungsprofil aus Synca-Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Einbausollfugenbreite: 18 mm

Fugenspiel: 7 mm

Fugentiefe: min. 30 mm

Farbe: ...

(Standardfarben: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 20 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.6.5    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil FB 20/3028

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil für Fassadenflächen im Fertigteilbau und bei Sichtbeton

FB 20/3028

Elastisches Dichtungsprofil aus Synca-Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Einbausollfugenbreite: 20 mm

Fugenspiel: 12 mm

Fugentiefe: min. 35 mm

Farbe: ...

(Standardfarben: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 20 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.6.6    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil FB 20/4030

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil für Fassadenflächen im Fertigteilbau und bei Sichtbeton

FB 20/4030

Elastisches Dichtungsprofil aus Synca-Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Einbausollfugenbreite: 28 mm

Fugenspiel: 14 mm

Fugentiefe: min. 45 mm

Farbe: ...

(Standardfarben: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 20 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.6.7    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil FB 20/5038

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil für Fassadenflächen im Fertigteilbau und bei Sichtbeton

FB 20/5038

Elastisches Dichtungsprofil aus Synca-Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Einbausollfugenbreite: 35 mm

Fugenspiel: 20 mm

Fugentiefe: min. 55 mm

Farbe: ...

(Standardfarben: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 20 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.6.8    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil FB 20/6048

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil für Fassadenflächen im Fertigteilbau und bei Sichtbeton

FB 20/6048

Elastisches Dichtungsprofil aus Synca-Kautschuk, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Einbausollfugenbreite: 45 mm

Fugenspiel: 20 mm

Fugentiefe: min. 65 mm

Farbe: ...

(Standardfarben: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 20 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.6   FB 20   GP ____________