Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.2    MIGUTEC - Wand- und Deckenprofile

01.03.01.2.5    Klemmfix KF

01.03.01.2.5.9    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KF 250/30

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil Klemm-Fix für Wand- und Deckenflächen

KF 250/30

Aluminium-Abdeckprofil mit Stahlband und Nirosta-Stahlklammern

Fugenbreite: 15-35 mm

Abdeckbreite: 50 mm

Fugentiefe: min. 40 mm

Profilfarbe: Alu natur

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.5.10    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KFE 250/31

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil Klemm-Fix für Wand- und Deckenflächen - Eckausführung

KFE 250/31

Aluminium-Abdeckprofil mit Stahlband und Nirosta-Stahlklammern

Fugenbreite: 15-35 mm

Abdeckbreite: 40 mm

Fugentiefe: min. 40 mm

Profilfarbe: Alu natur

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.5.11    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KF 250/70

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil Klemm-Fix für Wand- und Deckenflächen

KF 250/70

Aluminium-Abdeckprofil mit Stahlband und Nirosta-Stahlklammern

Fugenbreite: 15-35 mm

Abdeckbreite: 70 mm

Fugentiefe: min. 40 mm

Profilfarbe: Alu natur

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.5.12    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KF 250/70 und KFE 250/71

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil Klemm-Fix für Wand- und Deckenflächen - Eckausführung

KFE 250/71

Aluminium-Abdeckprofil mit Stahlband und Nirosta-Stahlklammern

Fugenbreite: 15-35 mm

Abdeckbreite: 50 mm

Fugentiefe: min. 40 mm

Profilfarbe: Alu natur

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.5.13    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KF 250/100

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil Klemm-Fix für Wand- und Deckenflächen

KF 250/100

Aluminium-Abdeckprofil mit Stahlband und Nirosta-Stahlklammern

Fugenbreite: 15-35 mm

Abdeckbreite: 100 mm

Fugentiefe: min. 40 mm

Profilfarbe: Alu natur

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.5.14    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KF 250/100 mit Sonderklammer 35-80

KF 250/100 SK

Fugenbreite: 35-80 mm

Abdeckbreite: 75 mm

Fugentiefe: min. 70 mm

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.5.15    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KF 250/100 und KFE 250/101

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil Klemm-Fix für Wand- und Deckenflächen - Eckausführung

KFE 250/101

Aluminium-Abdeckprofil mit Stahlband und Nirosta-Stahlklammern

Fugenbreite: 35-60 mm

Abdeckbreite: 75 mm

Fugentiefe: min. 70 mm

Profilfarbe: Alu natur

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.5.16    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KF 250/150

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil Klemm-Fix für Wand- und Deckenflächen

KF 250/150

Aluminium-Abdeckprofil mit Stahlband und Nirosta-Stahlklammern

Fugenbreite: 35-80 mm

Abdeckbreite: 150 mm

Fugentiefe: min. 70 mm

Profilfarbe: Alu natur

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.5.17    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KF 250/170

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil Klemm-Fix für Wand- und Deckenflächen

KF 250/170

Aluminium-Abdeckprofil mit Stahlband und Nirosta-Stahlklammern

Fugenbreite: 35-80 mm

Abdeckbreite: 170 mm

Fugentiefe: min. 70 mm

Profilfarbe: Alu natur

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________